ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA D.251.07.2021                               FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot zamówienia: | „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej w roku 2022.” |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Maz. Sp. z o.o. ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 05-300 Mińsk Mazowiecki |
| Wykonawca: | (nazwa i adres, e-mail oraz telefon kontaktowy) |
| PODCHLORYN SODU |
| Płynny produkt do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizowany podchloryn sodu, zawierający 12% - 20% aktywnego chloru, nie tworzący zawiesin i osadów, dostarczany w opakowaniu handlowym do 40kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego. |
| ILOŚĆ | CENA NETTO JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | ……% VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 21 000 kg |  |  |  | (1) |
| KOREKTOR PH |
| Płynny korektor (pH – MINUS) do obniżania ph wody basenowej o 46% - 52% stężeniu kwasu siarkowego, dostarczany w opakowaniu handlowym do 40kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego. |
| ILOŚĆ | CENA NETTO JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | ……% VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 6 450 kg |  |  |  | (2) |
| KOAGULANT |
| Koagulant do koagulacji wody basenowej zawierający polichlorek glinu (hydratyzowany chlorek glinu) w postaci wysoce skoncentrowanej (dawka normowa 0,2 – 0,5 mg/l), dostarczany w opakowaniu handlowym do 40kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego. |
| ILOŚĆ | CENA NETTO JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | ……% VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 750 kg |  |  |  | (3) |
| ŚRODEK GLONOBÓJCZY |
| Płynny środek glonobójczy do dezynfekcji wody basenowej, wysoko skoncentrowany o zawartości substancji czynnej nie mniejszej niż 30%, nie pieniący się, w opakowaniu handlowym do 40kg. |
| ILOŚĆ | CENA NETTO JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | ……% VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 360 kg |  |  |  | (4) |
| WARTOŚĆ OFERTOWA BRUTTO (PKT. (1)+(2)+(3)+(4)): |
| SUMA BRUTTO : …………………………………………………………………………………………………………………...…………… SŁOWNIE BRUTTO : ……………………………………………………………………………………………………………………....…… ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni. |
| Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: |  |